Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Датчик рівня сонячної радіації, цифровий ватметр, щупи до осцилографа, мегаомметр, цифровий мультиметр, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська обл., 61002, ЄДРПОУ 02071180,  .

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — 38340000-0 - прилади для вимірювання величин (датчик рівня сонячної радіації, цифровий ватметр, щупи до осцилографа, мегаомметр, цифровий мультиметр) (- 38341000-7 - апаратура для вимірювання радіації - smart-maic. Датчик рівня сонячної радіації – 1 шт. ;- 38341300-0 - прилади для вимірювання електричних величин - Цифровий ватметр Walcom PMB05 – 1 шт. ;- 38342100-5 - осцилографи - Щупи для осцилографа T3100 – 2 шт.;- 38341300-0 - прилади для вимірювання електричних величин - Мегаомметр ЦС0202-2 – 2 шт.;- 38340000-0 - прилади для вимірювання величин - Цифровий мультиметр UNI-T UT17B PRO – 1 шт.).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з Особливостями, UA-2025-10-25-000603-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 52 500,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 52 500,00 грн. з ПДВ, згідно з Кошторисом НТУ « ХПІ» на 2025 р..

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

1. Товар повинен бути новим, таким що не був у експлуатації, та умови його зберігання не були порушені. Рік виготовлення Товару: 2024-2025 р., але не більше 12 місяців на дату постачання Товару.

2. Ціна на товар повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, витрати на навантаження, розвантаження товару силами учасника, витрати на транспортування до місця поставки, вказаного замовником у цій тендерній документації та усі інші витрати.

3. Постачання товару учасником замовнику здійснюється з дати укладення договору про закупівлю до 15 грудня 2025 року.

4. Місце поставки товару: 61002,м.Харків, вул. Кирпичова,2

5. Строк гарантії: не менше 12 місяців з дати приймання товару замовником. Учасник зобов'язаний проводити гарантійне обслуговування товару, протягом гарантійного строку.

6. Вимоги до маркування тари та упаковки: тара (упаковка) забезпечує повну цілісність Товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевантаження. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна.

7.	Перелік супровідних документів, які Постачальник надає разом з Товаром:

- паспорт або інструкція/настанова/керівництво з експлуатації;

- копія діючої Декларації відповідності Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою КМУ №94 від 13 січня 2016 року.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № | Найменування товару | Кількість шт. | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | smart-maic. Датчик рівня сонячної радіації | 1 | Діапазон сигналу: 0-1800 W/m2. Чутливість: 1 W/m2. Спектр вимірювання: 300-3000nm (0,3-3 мкм). Вихідний сигнал: RS485 Modbus. Режим живлення: DC 24V. Нелінійність: < 3%. Робоча температура: -40°C.. +60°C. Робоча вологість: 0%-100% RH. |
|  | Цифровий ватметр Walcom PMB05 | 1 | Діапазон відображення напруги: 0.0 ~ 9999 В. Діапазон відображення струму: 0.000 ~ 65.00 A. Діапазон відображення потужності: 0.0 ~ 9999 Вт. Діапазон відображення частоти: 0 ~ 9999 Гц. Діапазон відображення коефіцієнта потужності: 000 ~ 1.00. Діапазон відображення спожитої електроенергії: 0.000 ~ 9999 кВт/год. Діапазон відображення ціни за одиницю електроенергії: 0.00 ~ 99.99. Діапазон відображення розміру плати за електроенергію: 0.00 ~ 9999. Робоча напруга: 180 ~ 250 VAC. Частота напруги: 47 ~ 63 Гц. Робоча температура: 0~40 °С. Робочий струм: до 16 А. Точність вимірювання: ± 2%. Сигналізація про перевантаження: коли струм перевищує 16 А або потужність перевищує 3680 Вт, блимає значок «ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ». |
|  | Щупи для осцилографа T3100 | 2 | Виробник: HANTEK. Тип вимірювальних аксесуарів: щуп для осцилографа. Частота: ≤100МГц. Дільник: 100:1. Вхідна напруга макс.: 2000В. Довжина дроту: 1.2м. Імпеданс входу: 100МОм/14,5пФ-17,5пФ (100:1). Вид щупа: високовольтний. Діапазон компенсації: 15...35пФ. |
|  | Мегаомметр ЦС0202-2 | 2 | Діапазон показань: від 0 до 200 GΩ. Діапазон вимірювання: від 200 kΩ до 100 GΩ. Вимірювальна напруга: від 100 V до 2500 V з дискретністю установки 50 V. Клас точності: 2,5. Межі відносної основної похибки вимірювання опору: ±2,5% від вимірюваної величини. Діапазон вимірювання змінної напруги частоти 50 Hz: від 40 до 500 V. Межі наведеної основної похибки вимірювання напруги: ±2,5% від 500 V. Вимірювальна напруга на об'єкті вимірювання опором більше 10 МΩ відрізняється від встановленого значення, не більше ніж ±10%. Номінальний струм: 1 мА. Струм у вимірювальному ланцюзі: не більше 2 mА. Електроживлення здійснюється від восьми вбудованих акумуляторів із номінальною напругою 1,2 V типорозміру АА або мережевого адаптера. Сила струму споживання мегаомметра від акумуляторів трохи більше 0,7 А. Ступінь захисту корпусу: IP42 згідно з ГОСТ 14254. Комплектація поставки: мережним адаптерами, акумуляторами та комплектом шнурів |
|  | Цифровий мультиметр UNI-T UT17B PRO | 1 | Постійна напруга: 1000 В, ±(0.5%+3). Змінна напруга: 1000 В, ±(1%+3). Змінний струм: 10 А, ±(1%+3). Постійний струм: 10 А, ±(0.8%+3). Опір: 60 МОм, ±(0.5%+2). Ємність: 6000 мкФ, ±(2%+5). Частота: 10 Гц~100 кГц, ±(0.1%+3). Прогальність: 1%~99%, ±(1%+4). Температура: -55℃~500℃/-67℉~932℉, ±(2%+1). Частотна характеристика змінного струму: 40~500 Гц. Дисплей: РК, 6000-розрядний. Живлення: батарея 1,5В (LR6) × 2 шт. Сертифікація: CE/RoHS/cETLus. Категорія безпеки: AT III 1000V/CAT IV 600V. Комплектація поставки: Цифровий мультиметр UNI-T UT17B PRO 1 шт., вимірювальні щупи 1 компл., термопара К-типу 1 шт., адаптер термопари 1 шт., посібник користувача 1 шт. |