Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Джерело безперебійного живлення, зарядна станція, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська обл., 61002, ЄДРПОУ 02071180,  .

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — 31150000-2 - баласти для розрядних ламп чи трубок (джерело безперебійного живлення, зарядна станція) (31154000-0 Джерела безперебійного живлення - Джерело безперебійного живлення – 20 шт.;- 31158000-8 Зарядні пристрої - Зарядна станція – 18 шт.).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з Особливостями, UA-2025-12-08-012357-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 475 000,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 475 000,00 грн. з ПДВ, згідно з Кошторисом НТУ « ХПІ» на 2025 р..

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

1. Товар повинен бути новим, таким що не був у експлуатації, та умови його зберігання не були порушені.

2. Ціна на товар повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, витрати на навантаження, розвантаження товару силами учасника, витрати на транспортування до місця поставки, вказаного замовником у тендерній документації, збірку, та усі інші витрати.

3. Постачання товару учасником замовнику здійснюється з дати укладення договору про закупівлю до 25 грудня 2025 року.

4. Місце поставки товару: 61002,м.Харків, вул. Кирпичова,2

5. Обладнання / його комплектуючі (складові) повинні бути легально ввезені на територію України.

6. Учасник зобов'язаний проводити гарантійне обслуговування товару, протягом гарантійного строку.

7. Вартість за одиницю товару не повинна перевищувати 19 999,99 грн. без ПДВ або 23 999,99 грн. з ПДВ.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № | Найменування товару | Кількість шт. | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Джерело безперебійного живлення | 20 | Номінальна потужність – не менше 700 ВА/360 Вт, мінімальна вхідна напруга – не більше 140 В, максимальна вхідна напруга – не менше 300 В, вихідні роз'єми – не менше 2 шт типу Schuko, ефективність – не менше 95%, вбудований стабілізатор напруги (AVR), холодний старт, захист від сплесків напруги, автоматичний тест батарей, захист від глибокого розряджання. Гарантія – не менше 24 місяців. |
|  | Зарядна станція | 18 | Ємність – не менше 512 Вт/год, тип акумуляторів – літій-залізо-фосфатний, номінальна потужність – не менше 800 Вт, максимальна (Boost) потужність – не менше 1600 Вт, кількість виходів (розеток) AC 230В – не менше 2, кількість USB Type-C – не менше 3 (з них не менше 1 з підтримкою PowerDelivery 100 Вт), кількість USB Type-A – не менше 2 з підтримкою QuickCharge 3.0, наявність автомобільної розетки 12 В («прикурювач») з максимальною потужністю не менше 120 Вт, наявність вхідного роз'єму MPPT XT60 для сонячних батарей з максимальною потужністю не менше 200 Вт, вбудований світлодіодний ліхтар, наявність ручки (ручок) для переносу, потужність заряджання станції від розетки AC 230В – не менше 400 Вт, можливість заряджання станції від сонячної панелі (з максимальною потужністю не менше 200 Вт), можливість заряджання станції від автомобільної розетки 12 В («прикурювача», кабель для підключення у комплекті постачання), можливість комбінованого заряджання, можливість використання у режимі UPS, вбудовані механізми захисту: від перевантаження по струму, від перенапруги, від перезаряджання, від глибокого розряду, від короткого замикання. Гарантія – не менше 12 місяців. |