Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Товщиномір, твердомір, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська обл., 61002, ЄДРПОУ 02071180,  .

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — 38340000-0 - прилади для вимірювання величин (товщиномір, твердомір) (38340000-0 - прилади для вимірювання величин - Товщиномір покритий ТП-2020 – 1 шт.;	38340000-0 - прилади для вимірювання величин Твердомір динамічний ТД-42М – 1 шт.).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з Особливостями, UA-2025-12-01-018105-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 38 500,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 38 500,00 грн. з ПДВ, згідно з Кошторисом НТУ « ХПІ» на 2025 р..

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

1. Товар повинен бути новим, таким що не був у експлуатації, та умови його зберігання не були порушені.

2. Ціна на товар повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, витрати на навантаження, розвантаження товару силами учасника, витрати на транспортування до місця поставки, вказаного замовником у цій тендерній документації, збірку, налаштування, та усі інші витрати.

3. Постачання товару учасником замовнику здійснюється з дати укладення договору про закупівлю до 25 грудня 2025 року.

4. Місце поставки товару: 61002,м.Харків, вул. Кирпичова,2

5. Обладнання / його комплектуючі (складові) повинні бути легально ввезені на територію України.

6. Строк гарантії: не менше 12 місяців з дати приймання товару замовником. Учасник зобов'язаний проводити гарантійне обслуговування товару, протягом гарантійного строку.

7. Вартість за одиницю товару не повинна перевищувати 19 999,99 грн. без ПДВ або 23 999,99 грн. з ПДВ.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № з/п | Найменування | Технічні характеристики | Кіль-кість, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Товщиномір покритий ТП-2020 | Діаназон вимірювання (в залежності від датчика): від 0 мкм до 60 мм. Тип датчика: Ф-0,5. Товщина покриття: 0-500 мкм. Похибка вимірювань: ±(3% + 1 мкм). Робочий діапазон температур: від -20 до +40 С. Живлення: 2 елементи типу АА. Час безперервної роботи, не менше: 20 годин. Гальванічні, лакофарбові та полімерні покриття Комплектація поставки: Товщиномір покритий ТП-2020 (гальванічні, лакофарбові та полімерні покриття): електронний блок товщиноміра покриттів, стандартний датчик Ф-0,5; комплект мір товщини покриттів (для датчиків Ф-0.3, Ф-0.5, Ф-2, Ф-5, НФ-2), еталонна основа (для датчиків Ф-0.3, Ф-0.5, Ф-2, Ф-5, НФ-2), 2 акумулятора (типу АА), зарядний пристрій, кабель зв'язку з ПК, паспорт, керівництво з експлуатації, пакувальна тара. | 1 |
| 2. | Твердомір динамічний ТД-42М | Діапазони вимірювань твердості за шкалами: Роквелла, HRC: 20 - 68; Бринелля, НВ: 95 - 450; Виккерса, HV: 95 - 950. Погрішність показань приладу: За Роквеллом: 3 HRC; По Брінеллю: 3-5%; По Віккерсу: 5%. Шорсткість поверхні не більше: 2,5 Га. Мінімальна маса виробів: 2кг. Мінімальна товщина виробу в точці виміру: 10мм. Максимальна кількість записаних результатів: 4000. Кількість сторінок пам'яті: 200. Робочий діапазон температур: від -5 до + 40° С. Живлення: Акумулятор або 2 батареї типу АА. Комплектація поставки: Твердомір динамічний ТД-42М: електронний блок, датчик з кабелем, елементи живлення АА, акумулятори АА, зарядний пристрій, USB-кабель для зв'язку з ПК, штовхач, шкіряний чохол, пакувальна тара, програмне забезпечення для передачі даних, паспорт. | 1 |