Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Зарядна станція, джерело безперебійного живлення, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська обл., 61002, ЄДРПОУ 02071180.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — 31150000-2 - баласти для розрядних ламп чи трубок (зарядна станція, джерело безперебійного живлення) (31158000-8 - Зарядні пристрої – Зарядна станція - 2 шт.; 31154000-0 - Джерела безперебійного живлення - Джерело безперебійного живлення - 2 шт.).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з Особливостями, UA-2026-04-14-000518-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 250 000,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 250 000,00 грн. з ПДВ, згідно з Кошторисом НТУ « ХПІ» на 2026 р. (наукова тема).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

1. Товар повинен бути новим, таким що не був у експлуатації, та умови його зберігання не були порушені.

2. Ціна на товар повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, витрати на навантаження, розвантаження товару силами учасника, витрати на транспортування до місця поставки, вказаного замовником у тендерній документації, збірку, та усі інші витрати.

3. Постачання товару учасником замовнику здійснюється з дати укладення договору про закупівлю до 30 червня 2025 року.

4. Місце поставки товару: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова,2

5. Обладнання / його комплектуючі (складові) повинні бути легально ввезені на територію України.

6. Строк гарантії: не менше 60 місяців на зарядні станції та не менше 12 місяців на джерела безперебійного живлення з дати приймання товару замовником. Учасник зобов'язаний проводити гарантійне обслуговування товару, протягом гарантійного строку.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № | Найменування товару | Кількість шт. | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зарядна станція | 2 | Ємність – не менше 3072 Вт.год, номінальна потужність – не менше 3600 Вт (максимальна потужність з технологією X-Boost або еквівалентною – не менше 4600 Вт); технологія акумулятора – LiFePO4; кількість вихідних роз'ємів (розеток) AC 230 В – не менше 4, кількість роз'ємів USB Type-C – не менше 3 (з них не менше 1 з максимальною потужністю не менше 100 Вт), кількість роз'ємів USB Type-А – не менше 1, наявність автомобільної розетки («прикурювача»), наявність виходу постійного струму Anderson (максимальна вихідна потужність постійного струму – не менше 378 Вт); можливість модернізації – підключення додаткових батарей, підключення сонячної панелі; колеса для зручного транспортування; віддалене керування через мобільний додаток з можливістю підключення по Wi-Fi та Bluetooth; максимальна потужність заряджання від сонячних панелей – не менше 1600 Вт; максимальна потужність заряджання змінним струмом – не менше 1800 Вт; дисплей з відображенням навантаження, часу заряджання/розряджання, потужностей, частоти, попереджень та помилок; можливість автоматичного запуску сумісних розумних генераторів для заряджання станції; час перемикання на батарею – не більше 10 мс; наявність коліс для легкого пересування; масса – не більше 34.5 кг; гарантійний термін від виробника – не менше 60 місяців. |
|  | Джерело безперебійного живлення | 2 | Тип – з подвійним перетворенням, типовий час перезарядки (до 90%) – не більше 3 год, коєфіцієнт нелінійних спотворень (макс.) – не більше 2% для лінійного навантаження та не більше 5% для нелінійного навантаження, можливість працювати з перевантаженням 125% протягом 1 хвилини; діапазон вхідної напруги без погіршення характеристик – від не більше 176 В до не менше 280 В, діапазон вхідної напруги з погіршенням характеристик 50% – від не більше 110 В до не менше 300 В; максимальна вихідна потужність – не менше 1000 ВА, максимальна ефективна вихідна потужність – не менше 900 Вт; максимальний ККД – не менше 90% у режимі живлення від мережі, не менше 85% у режимі живлення від акумулятора, не менше 95% у ЕКО режимі; кількість вихідних роз'ємів живлення Schuko – не менше 2; кількість встановлених батарей – не менше 2 шт ємністю не менше 9Aг кожна, можливість підключення зовнішніх батарей – не менше 2 шт ємністю не менше 9Aг кожна; захист від короткого замикання, захист від глибокої розрядки, захист від перезарядження; інтерфейси: USB, RS-232, SNMP; наявність дисплею; гарантійний термін від виробника – не менше 12 місяців. |