Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Високотемпературна піч, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська обл., 61002, ЄДРПОУ 02071180 .

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — 42340000-1 - Печі непобутового призначення (Високотемпературна піч) (42340000-1 Печі непобутового призначення -  Високотемпературна піч – 1 шт.).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з Особливостями, UA-2026-06-09-014554-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 950 000,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 950 000,00 грн. з ПДВ, згідно з Кошторисом НТУ « ХПІ» на 2026 р. ( Грант 225.06/0063) .

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

1. Товар повинен бути новим, таким що не був у експлуатації, та умови його зберігання не були порушені.

2. Ціна на товар повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, витрати на навантаження, розвантаження товару силами учасника, витрати на транспортування до місця поставки, вказаного замовником у тендерній документації, збірку, та усі інші витрати.

3. Постачання товару учасником замовнику здійснюється з дати укладення договору про закупівлю до 01 серпня 2026 року.

4. Місце поставки товару: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова,2

5. Обладнання / його комплектуючі (складові) повинні бути легально ввезені на територію України.

6. Строк гарантії: не менше 12 місяців з дати приймання товару замовником. Учасник зобов'язаний проводити гарантійне обслуговування товару, протягом гарантійного строку.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № | Найменування товару | Кількість шт. | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Високотемпературна піч | 1 | Температура максимальна не менше 1650°С; Хвилини до Т макс не быльше 10 хв.; Рекомендована робоча температура 1600°С; Потужність не менше 3,0 кВт; Електромережа - 1 -фазна; Високоякісні нагрівальні елементи з молібден-дисиліцида не менше 2 комплектиів; Додаткова високотемпературна камера (Внутрішні розміри (ШхГхВ) - 110x120x120 мм; Обсяг - 1 л.); Контролер сенсорний серії Р580; Настільна модель; Внутрішні розміри (ШхГхВ) - 110x120x120 мм; Обсяг - 1 л; Зовнішні розміри (ШхГхВ) - 385х 425x525+195 мм; Вага - 28 кг; Виробник - Nabertherm, Німеччина; Модель - LHT 02/17; Корпус із структурних листів з нержавіючої сталі; Простір печі облицьовано першокласним довговічним волокнистим безканцерогенним матеріалом; Вбудовані елементи в столі печі для кращої циркуляції повітря під нижньою завантажувальною поверхнею; Точний електричний привід шпинделя столу з кнопковим управлінням; Термопара типу S; Можливість розміщувати до 75 од.. Комплектація Контролер (програматор), керамічні піддони / садки, комплект вивантажувального приладдя, кабель живлення, інструкція (посібник) з експлуатації печі та контролера, гарантійний талон, декларація відповідності/сертифікат якості. |